VISUALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS USANDO AS BIBLIOTECAS ITK E VTK
1 INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos a medicina, as ciências físicas e a tecnologia de informação vem cooperando para o desenvolvimento de procedimentos médicos visando maior sucesso na solução de problemas de saúde. Entre esses procedimentos encontra-se a tomografia computadorizada e as técnicas de visualização científica aplicadas sobre os dados adquiridos através dos tomógrafos.
O objetivo dos sistemas de visualização usados na medicina é melhorar a qualidade do diagnóstico. Desde o desenvolvimento da tomografia computadorizada e e dos aparelhos de ressonância magnética a visualização médica passou por desenvolvimentos significativos, tendo aplicação na diagnose, como localização de tumores e lesões, e no planejamento de cirurgias. Com ela é possível observar o interior do corpo do paciente sem a necessidade de técnica invasivas.
A visualização médica como instrumento de terapia começa Altobelli et al, que publicaram um trabalho sobre a visualização de tomografias computadorizadas como ferramenta de planejamento de cirurgias de reconstrução facial, combinando os dados da tomografia com as informações conhecidas sobre o movimento dos ossos e da pele . Outros trabalhos foram feitos na área, como o trabalho de Taylor sobre planejamento de cirurgias cardiovasculares.
O uso da visualização médica para diagnóstico de problemas ganhou destaque com o desenvolvimento da colonoscopia virtual, usada para detectar canceres. Nesse processo um tomógrafo de alta resolução obtém a estrutura do abdômen do paciente e esses dados são usados para criar uma visualização de alta resolução do colo retal, na qual o médico navega usando controles de câmera, localizando as estruturas precursoras do câncer de colo retal. Tal processo é possível pela combinação da visualização cientifica com as técnicas de processamento de imagens como segmentação e esqueletização. As mesmas técnicas também são aplicadas em outros sistemas como angioscopia virtual ou broncoscopia virtual.
Há estudos que mostram que a visualização médica também tem usos nos departamentos de emergência dos hospitais, por exemplo na diagnose de pacientes com dores agudas no peito: com a visualização é possível saber o que está acontecendo com custos reduzidos através do uso de tomografas computadorizadas.
Um outro benefício da visualização é que as dificuldades de comunicação entre cirurgiões e radiologistas podem ser reduzidas. A radiologia tradicional lida com a interpretação de imagens bidimensionais mas o corpo humano é tridimensional. Com radiografias tridimensionais como a tomografia e a visualização dessas imagens para o cirurgião radiologistas e cirurgiões se comunicam melhor.
Ao longo dos anos várias bibliotecas de software foram desenvolvidas para atender as necessidades dos sistemas de visualização, em particular as bibliotecas Visualization Toolkit (VTK) e Insight Toolkit (ITK), usadas como base de vários sistemas de visualização como o ParaView. Neste trabalho serão apresentados os conceitos de visualização e as bibliotecas ITK e VTK. Posteriormente será mostrado o uso das bibliotecas através de um estudo de caso e por fim serão mostrados os problemas dos sistemas de visualização como alto consumo de memória e processamento lento e as maneiras de mitigá-los.

2 VISUALIZAÇÃO CIENTÍFICA
Visualização científica é a combinação da comunicação, do método computacional, de uma ferramenta para a descoberta de informações e do entendimento da grande quantidade dados gerados para a criação de imagens. Ela transforma dados simbólicos, sejam matemáticos sejam textuais, em geometria dando meios de enxergar o que antes não era possível de ser enxergado.
Neste capitulo será abordado os conceitos de visualização, o processo de visualização e o caso particular da tomografia computadorizada.

2.1 A IMPORTÂNCIA DA VISUALIZAÇÃO
Devido a quantidade de dados gerados pelas fontes de dados modernas é impossível uma investigação qualitativa global dos dados. Os sistemas de visualização servem para gerar imagens a partir desses dados, associando formas e cores aos valores das variáveis.
Essa transformação permite o uso da visão, o sentido mais poderoso do ser humano, para reconhecimento de padrões por um usuário especialista, para a obtenção de informação a partir destes dados.
Visualização combina tanto a síntese da imagem quanto o entendimento da mesma, unificando os campos da computação gráfica, processamento de imagens, visão por computador, design assistido por computador, processamento de sinal e interfaces humano-computador. Estima-se que 50% dos neurônios de uma pessoa estão associados a visão. Ao usar-se os métodos de visualização de dados torna-se possível enxergar o que não era visível, usar as poderosas capacidades de reconhecimento de padrões dos especialistas das diversas áreas para, da massa de dados, extrair informações.

## 2.2 TIPOS DE VISUALIZAÇÃO
Existem duas grandes divisões da visualização: a visualização científica e a visualização de informações. Essa divisão é devido aos contextos, aplicações e tipos de dados sendo visualizados.
A visualização científica lida com dados de natureza espaço-temporal, físicos, como variações de pressão atmosférica, campos magnéticos, densidades, possuindo em geral três dimensões espaciais e uma dimensão temporal caso seja possível visualizar suas mudanças ao longo do tempo.
A visualização de informação, por sua vez, está relacionada a dados abstratos, como relações entre indivíduos em uma rede social, operações financeiras, estruturas sociais. A visualização de informações trabalha com dados de dimensões mais elevadas, podendo ter dezenas de variáveis relevantes.
A distinção entre os dois tipos de contexto é importante pois enquanto a mente humana tem entendimentos intuitivos dos dados espaço-temporais o mesmo não acontece com dados abstratos, com dados de dimensões mais elevadas. Por isso é necessário, na visualização de informação explicar o que está sendo exibido e se possível projetar em um domínio espaço-temporal de modo a facilitar o entendimento. Tal projeção é complexa e varia de acordo com o tipo de dado sendo exibido e com as expectativas do usuário, podendo ir desde selecionar menos dimensões a complexas técnicas de data mining e análise estatística.
## 2.3 O PROCESSO DE VISUALIZAÇÃO
O processo de visualização foi descrito de maneira conceitual por Haber e McNabb como tendo três grandes transformações que convertem os dados crus obtidos dos aparelhos ou gerados para simulação em imagens visíveis para o usuário. As três etapas são o enriquecimento ou melhoria dos dados, o mapeamento da visualização e a renderização na tela.
O enriquecimento dos dados são os processos que melhoram a razão sinal-ruído dos dados e os prepara para as próximas etapas gerando dados derivados. O mapeamento da visualização gera um objeto abstrato com posição no espaço e no tempo, cujos atributos geométricos e de imagem, como forma e cor, estão relacionados aos dados derivados por um mapa. Esse objeto abstrato, por sua vez, serve de instrução, de informação para o processo de renderização transformá-lo em uma imagem visível para o usuário. A parte de mapeamento e a parte de renderização são domínio da ciência da computação gráfica, enquanto o enriquecimento dos dados é domínio das técnicas de processamento de sinal.

## 2.4 PROCESSAMENTO DE IMAGENS
Processamento de Imagens, também conhecido com análise de imagens, é uma extensão do processamento de sinais tradicional para imagens e é uma parte integral do processo de visualização ao dar poderosas ferramentas de extração de informação a partir das imagens. Tal extensão é possível se a imagem for pensada como um sinal no espaço e não no tempo, em 2 (duas) ou 3 (três) dimensões espaciais ao invés de uma. Imagens, como sinais, podem ser contínuas ou discretas. Neste trabalho será utilizada imagens discretas.

2.4.1 SINAIS
Um sinal é definido como qualquer quantidade física que varie como o tempo, espaço ou outras variáveis independentes. Matematicamente um sinal é uma função com uma ou mais variáveis independentes. Por exemplo s(x,y) = sin x + cos y é um sinal com duas variáveis independentes que poderiam ser coordenadas em um plano.
Nem todos os sinais podem ser descritos precisamente como funções pois em alguns casos a função é complexa demais para isso ser prático ou ela é desconhecida. Por exemplo um sinal de fala humana não pode ser descrito exatamente por uma função mas pode ser aproximado, para intervalos limitados, com alto grau de precisão como uma soma de várias funções senóides em diferentes amplitudes e frequências. Há outros sinais como eletrocardiogramas, encefalogramas e inúmeros outros que podem ser representados assim. Tais sinais tem em comum serem funções dependentes de uma variável, no caso, tempo. Outro exemplo de sinal seriam imagens: sinais de duas ou mais variáveis independentes representando as coordenadas espaciais.
Associados a sinais naturais ou criados pelo homem existem os sistemas de geração de sinais. Por exemplo, a fala é gerada por cordas vocais, campos magnéticos por antenas, imagens por captação de sinais eletromagnéticos sobre superfícies. Portanto a geração de sinal está associada a um sistema que responde ao estímulo ou força. O estímulo, combinado com o sistmea, é chamado de fonte de sinal, havendo, portanto, fontes de áudio, fontes de imagens e de vários outros tipos de sinais.
Um sistema também pode ser definido como um dispositivo, físico ou lógico, que realiza uma operação sobre um sinal, como filtros e aplificadores. Quando um sinal passa por um sistema, como um filtro, é dito que o sinal foi processado pelo sistema. Um sistema de processamento de sinal é caracterizado pelo tipo de operação que ele realiza sobre o sinal: lineares ou não-lineares.

2.4.2 SINAIS DIGITAIS E IMAGENS
A maioria dos sinais encontrados na natureza e na engenharia são analógicos por natureza, ou seja, são funções de variáveis contínuas, como tempo e espaço. Tais sinais podem ser processados diretamente por sistemas analógicos como filtros e analizadores de frequência. Nesse caso é dito que o sinal foi processado diretamente em sua forma analógica, com tanto a entrada quanto a saída sendo analógicas.
Os sinais discretos são funções definidas somente para intervalos discretos e indefinidas para todos os outros valores. No caso de sinais temporais a função está definida somente para intervalos de tempo de tamanho igual e em t = nT, onde T é um intervalo fixo conhecido como período de amostragem e n e o número de amostras, um inteiro definido entre (-inf, +inf). A transformação da função analógica para uma função discreta é chamado de amostragem.

O processo de amostragem obtém um conjunto de valores, para cada amostra, que correspondem aos valores da função analógica naquela amostra e ignora os valores entre as amostras, anteriores ao espaço amostral e posteriores ao espaço amostral, sendo um mapeamento de um conjunto de valores para outro conjunto de valores. Tais valores discretos, que também podem ser chamados de digitais, são processados pelos sistemas de processamento digital.
O processamento de sinal digital provê um meio alternativo para processar o sinal analógico, provendo uma interface entre o sinal analógico e o processador digital, o conversor analógico/digital. O processador digital em geral será um computador que captará o sinal e realizará operações de processamento digital de sinal sobre o sinal digital recebido. Tais operações podem ser feitas via hardware ou via software, através de algoritmos de processamento de sinais.
Tais sistemas de processamento tem múltiplas vantagens em relação aos sistemas analógicos: Eles permitem flexibilidade ao serem programáveis. Sistemas analógicos em geral exigem modificações físicas para mudança de funcionamento. A precisão também pode ser melhor controlada em um sistema de processamento digital através do controle da precisão da unidade de conversão analogico-digital, como quantidade e distância entre as amostras e escolhas entre as representações numéricas do sinal digital. Sinais digitais também podem ser facilmente armazenados em mídias magnéticas sem perdas além das introduzidas pelo conversor, permitindo portabilidade. Uma outra vantagem é que em alguns casos é mais barato implementar um sistema de processamento digital do que seu equivalente analógico por questões de custo de hardware ou flexibilidade de modificações.
Entre as desvantagens dos sinais digitais estão a velocidade de operação do conversor que, dependendo da característica do sinal, pode não ser suficientemente rápido para a conversão do sinal de analógico para digital e também a perda das informações entre as amostras.

Uma imagem pode ser vista como um sinal no espaço ao invés do tempo, em duas ou três dimensões. Como sinais, imagens podem ser contínuas ou discretas. Imagens óticas são exemplos de imagens contínuas que tem como exemplo de sistemas de processamento as lentes. Por outro lado imagens em computador em geral consistem de amostras individuais organizadas em uma matriz através dos princípios da amostragem digital. Essas amostras das imagens analógicas para imagens digitais são chamadas de pixels, ou voxels (pixels volumétrios), no caso de imagens tridimensionais.
As operações mais simples que podem ser feitas sobre imagens digitais são as que avaliam cada pixel independente de sua vizinhança, baseadas somente no valor do pixel, as chamadas operações pontuais. Entre os processos uteis que podem ser aplicados através dessas operações nós temos a aplicação de limites de intensidade (thresholding), onde o valor do pixel resultante é decidido de acordo com uma comparação com um valor ou mudança de janela de cor. Temos também operações para determinar quais faixas de valores serão visiveis, úteis quando a faixa de valores da imagem é maior que a faixa de valores que o sistema pode exibir.
Outro tipo de operação são as que precisam considerar multiplos pixels ao mesmo tempo. As técnicas que combinam múltiplos pixels de maneira linear e invariante ao longo do espaço são camadas de filtragem linear. Existem duas técnicas de filtragem linear: convolução e trasformadas de fourier.

Convolução
Convolução é uma técnica usada para realizar medições, detecção, remoção de ruído e desfazer efeitos resultantes da aquisição da imagem. Ela pode ser descrita como uma operação unidimensional aplicando um kernel h(x), que também é uma imagem, sobre uma imagem i(x) uando a seguinte integral:
f é a imagem original e g é o kernel. H é a imagem resultante. A operação de convolução é linear, é comutativa, é associativa e distributiva sobre adição.
A convolução de dados discretos amostrados é similar a convolução de dados contínuos, com um somatório discretos substituindo a integração e os limites da soma deixando de ir de -inf para +inf e passando a ser limitados pelo tamanho do kernel do filtro. Ela compartilha todas as propriedades e usos da convolução contínua.

O exemplo abaixo mostra a aplicação da convolução discreta a um sinal. Dados os sinais x[n] = {1,2,3,2} e h[n] = {2,1}, y = x * h será calculada da seguinte forma:
y[0] = h[0]x[1]+h[1]x[-1] = 2;
y[1] = h[0]x[2]+h[1]x[0] = 5;
y[2] = h[0]x[3]+h[1]x[1] = 8;
y[3] = h[0]x[4]+h[1]x[2] = 7;
y[4] = h[0]x[5]+h[1]x[3] = 2;
resultando em y[n] = {2,5,8,7,2}.
Para sinais de dimensões maiores a operação de convolução é feita usando multiplicação de matrizes.

Transformada de Fourier
A transformada de Fourier decompõe a imagem em funções senodais. A representação de uma imagem como uma composição de funções é útil como uma maneira de representá-las e realizar operações matemáticas sobre elas.

A tranformada de Fourier mapeia a imagem do domínio espacial para o domínio da frequência, sendo o domínio espacial normalmente conhecido como espaço da imagem e o domínio da frequência como espaço da frequência. A transformada de Fourier de f(x) é um número complexo a com magnitude e fase na frequência da onda. Transformadas de Fourier são reversíveis com sua transformada inversa na forma

A transformada inversa de Fourier retorna do espaço da frequência para o espaço da imagem. Deve ser notado que em imagens a frequência é espacial, não temporal: variações periódicas no espaço.
Entre as propriedadades interessantes da transformada de Fourier aplicada a imagens temos que escala de tamanho no espaço da imagem gera uma escala inversa no espaço da frequência, por exemplo, reduzir o tamanho de uma imagem aumenta suas frequências espaciais. e que convoluções no espaço da imagem equivalem a multiplicação no espaço da frequência, conhecido como teorema da convolução:

F(f(x) * h(x)) = F(Ω)H(Ω)

Dado o teorema da convolução é fácil perceber porque as convoluções tem as propriedades que tem: ela compartilha as propriedades de uma multiplicação. Com esse teorema é possível tratar a filtragem linear como uma multiplicação no espaço da frequência ao invés de uma integral de extensão infinita ou um somatório discreto para cada pixel da imagem. Dependendo do tamanho do kernel do filtro e do sinal de entrada mudar o sinal e o kernel para o domínio da imagem para realizar as operações como multiplicações de transformadas de Fourier pode ser menos custoso do que realizá-las por convolução.

Segmentação
Segmentação pode ser definida como a partição de um conjunto de dados em regiões contíguas, também chamadas de sub-volumes, cujos elementos, isto é, os pixels ou voxels, tem propriedades comuns, coerentes. É através da segmentação que se impõe estrutura aos dados crus, estabelecendo correlações e separando as várias sub-estruturas na massa de dados, sendo usada, na área médica, para a identificação de órgãos e patologias.
Assim como existem multiplas formas de representar uma imagem existem multiplas abordagens para o problema da segmentação, vindas das diferentes formas de se representar uma imagem.
O principal problema da segmentação é que a forma como os algoritmos particionam os dados podem não corresponder a forma como um especialista identificaria. Isso pode ocorrer por excesso de segmentação, com a massa de dados sendo fraturada em pedaços menores que se vistos por um especialista seriam considerados como uma única estrutura ou pode estar com pouca segmentação, onde estruturas que deviam estar separadas são segmentadas como uma única estrutura.
Devido a tais problemas métodos de segmentação automáticos costumam ser usados em conjunto com interfaces de usuário que permitem aos pesquisadores explorar, manipular e editar os resultados.

Métodos de segmentação
Existem vários métodos de segmentação, cada um com vantagens e desvantagens. Entre eles encontram-se o método de limiar (thresholding) e crescimento de região.
Thresholding
Esse método avalia os valores dos dados e os divide segundo os valores. É um método simples, de rápida execução mas problemas consideráveis de subsegmentação. Em um caso de uma tomografia, onde os valores correspondem à densidade do material, esse método pode ser usado para separar os ossos das outras estruturas mas ele separará todos os ossos como um mesmo conjunto, subsegmentando-os.
No exemplo acima, a segmentação por thresholding dividiu a massa de dados em dois conjuntos: pertencentes ao crânio e não-pertencentes ao crânio. As divisões internas do crânio foram ignoradas.

Crescimento de Região
Esse método leva em conta proximidade espacial, conectividade e valor em consideração, usando uma técnica de preenchimento para segmentar. Ele separa os valores da massa de dados em dois conjuntos: um conectado fisicamente, próximo fisicamente e com valores dentro de uma faixa outro conjunto todos os outros dados. Com essa técnica é possível, no exemplo da tomografia, selecionar ossos específicos.
O método pode ser melhorado com aplicação de propriedades estatísticas e valores conhecidos para média, variância e escala para melhorar a escolha dos elementos da região.
No exemplo acima somente uma região do crânio foi escolhida pelo segmentador, respeitando as divisões causadas pelos tecidos mais densos, que, na imagem estão representados como áreas mais claras, entre os tecidos menos densos, que estão representados como áreas mais escuras.
## 3.2 DESENVOLVIMENTO ORIENTADO A OBJETOS
Programação orientada a objetos é uma metodologia de engenharia de software que lida confortavelmente com sistemas complexos provendo meios de extende-los posteriormente. Seu objetivo é dividir um sistema complexo em partes menores e mais simples denominadas objetos. Objetos são abstrações que modelam partes físicas ou abstratas do sistema sendo simulado.
Métodos de desenvolvimento orientado a objetos são reconhecidos como meios efetivos de projeto de software e implementação e metodologias como a de Booch e Rumbaugh são amplamente adotadas.
Os benefícios da orientação a objetos são: Os objetos modelados representam acuradamente o domínio do problema, facilitando a produção e entendimento dos projetos. A metodologia orientada a objetos encoraja reuso de software ao facilitar a divisão do sistema em módulos com interfaces e responsabilidades bem definidas tornando menos difícil a reutilização deles em outros sistemas..
Com a orientação a objetos é possível lidar com sistemas complexos como definidos por Booch: sistemas onde é impossível um desenvolvedor individual compreender todas as sutilezas do projetos, sistemas onde a complexidade do sistema excede a capacidade intelectual humana, sendo que tal capacidade é uma parte essencial do software, não podendo ser eliminada. Tal complexidade deriva da complexidade do domínio do problema, da dificuldade de manejar o processo de desenvolvimento, da flexibilidade que o software tem e da dificuldade de caracterizar o comportamento de sistemas discretos.
No caso particular da visualizaçao o dominio é complexo por lidar com uma miríade de tipos de dados e formas de visualizá-los ao mesmo tempo que precisa lidar com os mecanismos de renderização dos dados para o usuários, processamento de sinais e interação humano-computador, com cada uma dessas partes sendo, elas próprias, complexas. O comportamento do sistema também é difícil de ser caracterizado devido à vasta quantidade de componentes, cada um com seu estado próprio.
Com a orientação a objetos é possível lidar com essas complexidades encapsulando os mecanismos de baixo nível, permitindo aos desenvolvedores se focarem nos detalhes específicos do problema que eles se propõem a resolver, permitindo-os trabalhar em um nível muito mais alto de abstração
No caso particular da VTK e ITK foi usada a metodologia de Rumbaugh, que tem três tipos principais de modelos: o modelo de objetos, o modelo dinâmico e o modelo funcional.
O modelo de objetos identifica cada objeto no sistema, suas propriedades e relações uns com os outros. O modelo dinâmico descreve as sequências de eventos e dependências temporais do sistema e o modelo funcional descreve como os dados fluem pelo sistema.

## PIPELINES – PADRÃO DE PROJETO
Uma pipeline é uma sequência de elementos de processamento, que podem ser processos, threads, processadores físicos, que tem que ser executados em sequência para a realização de um processo de computação, com o resultado de um passo sendo usado como entrada pelo passo seguinte. Em muitas pipelines as etapas podem ser executadas em paralelo.
O conceito de pipeline é formalizado pelo padrão de projeto 'pipes and filters'. Esse padrão de projeto decompõe um processamento complexo em uma série de elementos discretos que podem ser reusados, visando escalabilidade e reusabilidade. O problema que esse padrão de projeto visa solucionar é a situação onde uma aplicação precisa realizar tarefas de complexidade variável sobre os dados que processa. Uma forma de resolver o problema seria a criação de módulos monolíticos. Porém, tais módulos monolíticos reduzem as oportunidades de refatoração, reuso e otimização do sistema. Para a solução do problema as várias etapas do processamento que seria feito pelo módulo monolítico são separadas em partes menores, os filtros, om interfaces de entrada e saída bem definidas e responsabilidades limitadas.
Tais filtros podem ser combinados e a essa combinação é dado o nome de pipeline. Tal divisão do processamento em partes discretas facilita o paralelismo ao permitir avaliar quais elementos podem ser executados em paralelo em qual momento e tornar claras as dependências de dados. A modularização do processamento em elementos discretos também facilita a substituição, adicão e remoção de componentes.
Esse padrão de projeto deve ser usado quando as etapas de processamento podem ser divididas em uma série de componentes discretos e independentes, quando flexibilidade na ordem do processamento e na mudança do processamento é necessária e quando o processamento pode ser distribuido em várias unidades de processamento que possam executar em paralelo.
As pipelines são usadas intensivamente no processo de visualização científica. Elas permitem que os filtros de processamento de imagem sejam combináveis em sequências arbitrárias sem exigir reescrita dos filtros. Ela é parte fundamental da computação gráfica, que segue uma sequência de etapas com resultados bem definidos para a geração de imagens e é a base da arquitetura da interface OpenGL.

## 2.5 COMPUTAÇÃO GRÁFICA
Computação Gráfica
Computação gráfica é o processo de geração de imagens usando computadores. Ela é a fundação da visualização de dados ao prover as ferramentas que convertem o resultado das técnicas de visualização em imagens para o usuário.
O processo de geração das imagens é chamado de renderização. Na visualização de dados os dados são transformados em primitivas gráficas como ponto, sólidos ou volumes que são transformadas em imagens segundo as técnicas de renderização. Existem várias técnicas de renderização, apropriadas para objetivos diversos, sendo as técnicas fotorealistas mais custosas em termos de processamento que técnicas que fazem compromissos de qualidade em nome da velocidade. No caso particular da visualização de dados as técnicas tem que prover renderização em tempo real para que seja possível interação com os dados. Por isso os métodos de renderização usados nas técnicas de visualização são métodos voltados para clareza das informações, para maximizar as informações que o usuário pode extrair da visão e não para fotorealismo.

Formação física de imagens
Imagens são formadas por reflexões de luz em objetos captadas pelos olhos. Para um objeto ser visível raios de luz emitidos pelas fontes de luz tem que refletir sobre ele e nessa nova trajetória serem captados pelos olhos do observador. A interação dos raios de luz com as superfícies com as quais eles colidem e o meio pelo qual se propagam modifica a luz, determinando sua cor e intensidade. A reflexão dos objetos é determinada pelas suas superfícies: os materiais que as compoem, sua rugosiade e sua capacidade de absorver a luz.
A computação gráfica busca simular essas propriedades através da computação para a geração de imagens, usando as técnicas de renderização.

A equação da renderização
Todos os métodos de renderização são tentativas de modelar o mesmo fenômeno: luz se dispersando de vários tipos de superfícies. A equação de renderização enunciada por Kajiya [Kajiya86] modela esse fenômeno, calculando a intensidade da luz passando entre dois pontos.
Essa equação balanceia os fluxos de energia entre um ponto de uma superfície e outro ponto sem modelar todos os fenômenos óticos. Por exemplo, ela não trata difração. Os vários métodos de renderização buscam se aproximar da equação de renderização ao mesmo tempo que buscam reduzir o custo do processo.
Renderização é integração. Para montar a imagem é preciso calcular quanta luz chega em cada pixel da superfície que capta a imagem, fazendo um somatório dos vários efeitos que podem modificar a cor. É impossível simular todos os fótons e todos os efeitos devido ao custo computacional que tal simulação teria. Por isso simula-se alguns deles através de amostragem. Duas estratégias de amostragem são o ray casting e a rasterização, ambas usadas pela VTK. Uma técnica não exclui a outra: elas podem ser combinadas para efeitos interessantes, como por exemplo nos jogos eletrônicos, onde névoas são geradas por raycasting e os objetos da cena são gerados por rasterização.

Raycast e Rastarização
A luz que entra no olho vem de pontos ou superfícies que ou emitiram a luz ou refletiram-a. Esses pontos se encontram no caminho dos raios escolhidos para amostragem, são as interseções entre os raios de luz amostrados e a superfície de onde eles são emitidos.
Por sua vez, o olho pode ser modelado como um ponto que serve de origem para um sistema de coordenadas (o centro de projeção). Em frente a esse ponto, entre ele e o que ser ver, existirá um plano de imagem virtual, onde o que está sendo visto será composto. O detector de luz do olho por sua vez será modelado como uma grade quadriculada de pixels. Nessa modelagem os raios de luz que serão amostrados partem do olho, o centro de projeção, atravessam os pixels e percorrem o espaço, podendo ter interseções com o que se quer enxergar.

Illustration 1: O ponto de projeção emitindo raios através do plano de imagem virtual
A luz que chega em um pixel do sensor vinda de um ponto P veio de alguma direção, veio de alguma fonte de luz, que podem ser várias. Também é possível que seja reflexão de um raio que já tenha vindo refletido de outra superfície.
Com isso é possível montar uma estrutura de renderização de alto nível:
para cada ponto visivel P com direção W0 dele para o pixel (xy) faça:
soma = 0;
para cada luz luz incidindo com direção Wi sobre P faça:
soma+=luz dispersa em P de Wi para W0
cor do pixel = soma
Os pontos visíveis pertencem às superfícies dos triângulos que compoem os objetos na cena (no caso do raycast volumétrico isso muda, como será visto adiante). Essa estrutura de triângulos determina todos os pontos potencialmente visíveis. Para renderizar um determinado pixel é preciso determinar quais pontos projetam luz sobre esse pixel e escolher qual ponto estará mais próximo da câmera para ser o que realmente é visível. Para isso converte-se a logica anterior, substituindo a iteração exterior por uma iteração por pixels, correspondendo aos raios e triângulos, correspondendo às superfícies. A escolha importa e é onde os métodos de renderização se dividem em raycast e rasterização. No raycast percorre-se os pixels primeiro enquanto na rasterização percorre-se os triângulos primeiro.
Na estratégia de renderização raycast gera-se um raio por pixel e o envia para todas as superfícies. Pode ser generalizada para uma estratégia mais complexa, a raytrace, onde os raios geram raios secundário após colisões com as superfícies.
Para cada pixel (x,y)
seja R o raio passando por xy vindo do olho
para cada triangulo T:
seja P a interseção entre R e T
soma = 0
para cada luz incidindo com direção Wi sobre P faça:
soma+=luz dispersa em O de Wi para W0
se P é a interseção mais próxima do pixel
cor do pixel = soma

Na rasterização a iteração mais externa é sobre a lista de triângulos. Essa estratégia é chamada de rasterização porque a iteração interior é normalmente implementada marchando ao longo das linhas das colunas, chamadas de rasters em inglês. A escolha por colunas é arbitrária e devido a tradição da época dos dispostivos de raios catódicos, que emitiam da esquerda para a direita, de cima para baixo.
Para cada pixel (xy) faça:
mais próximo de xy = infinito
Para cada triângulo T faça:
para cada pixel(xy) faça:
seja R o raio emitido pelo olho através de (xy)
seja P a interseção entre R e T
se P existe:
soma = 0;
para cada direção de luz faça
soma +=...
se a distância para P é menor que o mais proximi de xy
pixel[x,y] = soma
mais próximo de xy = |P-O|

No raycast o processamento de cada pixel é independente, sendo uma boa situação para aplicar paralelismo. Além disso no raycast é precisa-se manter todos os objetos na memória por não ser possível saber previamente quais objetos serão necessários em cada pixel.
Por outro lado, na rasterização cada triângulo pode ser processado individualmente, permitindo manter apenas uma parte da geometria na memória. Por não precisar ter todos os objetos na memória para gerar imagens rasterização permite trabalhar com cenas muito maiores que com raycast.
A vantagem do raycast é para cenas fotorealistas quando ele é generalizado para raytrace e para renderização de objetos cujo interior importa, para os quais não é adequado definir superfícies, como objetos volumétricos. No primeiro caso usa-se a técnica de ray-trace, no segundo de raycast volumétrico.
No raytrace o traçado do raio é recursivo: a cada interseção entre o raio e a superfície um novo raio é gerado, permitindo reflexões entre os objetos. Isso, combinado com cálculos de raios de luz tanto do olho quanto das fontes de luz e estabelecimento de caminhos de raios permite sombras e iluminação com alto grau de realismo.
No raycast volumétrico o meio que o raio percorre contribui para a cor do raio, como se ele estivesse atravessando uma nuvem. A medida que o raio percorre o meio sua cor é modificada de acordo com o meio e uma regra que determine como contabilizar os valores. Algumas regras são a MIP(Maximum Intensity Projection), onde o valor da cor do pixel será o maior valor de cor no meio percorrido, e a combinação de valores, onde os valores são somados para gerar o valor final do pixel.

OpenGL
OpenGL é uma especificação de interface de software para o hardware gráfico subjacente, projetada para ser uma interface independente de plataforma, com objetivo de que um sistema usando opengl não precise ser reescrito quando a plataforma em que ele for ser compilado mudar. Esse objetivo é atingido parcialmente: os componentes específicos de cada sistema operacional responsáveis por conectar o sistema da OpenGL com o sistema visual do sistema operacional variam de acordo com o sistema operacional. Isso ocorre porque a OpenGL não provê funcionalidade alguma de controle de janelas ou entra e saída de comandos do usuário.
A OpenGL também não provê maneiras de descrever objetos trimensionais de alto nível, provendo ao seu usuário meios de descrever a estrutura do objeto na forma de triângulos, pontos e outras estruturas primitivas mas deixando o significado dessas combinações de pontos e triângulos como responsabilidade do usuário.
Com a OpenGL é possível construir formas a partir de estruturas geométricas primitivas, gerando descrições matemáticas dos objetos, dispô-los em um espaço tridimensional, calcular a cor de todos os objetos usando métodos de iluminação e gerar, dessa estrutura de formas geométricas e cores, uma imagem através da rasterização.

A Pipeline de Renderização

A pipeline de renderização são os passos que o OpenGL executa para gerar as imagens a partir das informações fornecidas pelo programador. A pipeline do OpenGL é programável através de programas chamados shaders, escritos na linguagem GLSL, baseada na linguagem C++, que são os filtros do padrão de projeto pipes and filters.
Através da pipeline as informações geométricas especificadas pelo programador são transformadas em imagens em etapas sucessivas, controladas pelo programador através de programas chamdos shaders, compilados usando o OpenGL e enviados para os vários processadores do hardware que gera os gráficos. Cada shader tem um conjunto de entradas e saídas obrigatórias e podem ter valores arbitrários definidos pelo usuário em adição aos valores de entrada e saída obrigatórios.
Primeiro o processador de vértices recebe os vértices e seus dados. Os programas compilados para executar no processador de vértices são chamados de vertex shaders. O processador de vértices opera um vertíce por vez e ,normalmente, é nele que são feitas as transformações geométricas de posição, rotação e escala dos vértices e da matriz de projeção. É obrigatório ter um vertex shader: se ele não existir não será gerada geometria para o resto da pipeline e não é possível acessar os dados dos outros vértices, somente do vértice atual.
O resultado do processador de vértices é passado para o processador de controle de Tesselação [NOTA DE RODAPÉ: é uma forma de manejar conjuntos de polígonos adicionando ou subraindo vértices, permitindo, portanto, controlar a qualidade de uma forma tridimensional ao aumentar ou diminuir a quantidade de vértices, podendo, entre outras coisas, trocar qualidade por velocidade em tempo de excecução] , que opera sobre um conjunto de vértices gerando um novo conjunto. Os programas escritos para operarar nesse processador são chamados de tesselation control shaders. Eles são invocados uma vez para cada vértice do conjunto e podem ler os atributos de todos os vértices do conjunto recebido pelo shader. Esse shader é opcional: se ele não for especificado os vértices gerados pelo vertex shader não sofrem transformações. Essa etapa da pipeline costuma ser usada para controles de qualidade, modificando a quantidade de vertices.
Após a execução do programa no processador de controle de tesselização o resultado segue para o processador de avaliação de tesselização, responsável por computar a posição e atributos dos vértices gerados processador de controle de tesselização, podendo ler qualquer atributo de qualquer vértice no conjunto de entrada, além das coordenadas de tesselização relativas à geometria sendo tesselizada. O resultado desse shader é a posição e outros atributos do vértice. Esse shader é opcional.
Os resultados do vertex shader ou dos shaders de tesselização, caso existam, são passados para o processador de geometra. O processador de geometria, que é opcional, recebe os dados dos vértices e gera primitivas geométricas de saída. Os programas que executam no processador de geometria são chamados de geometry shaders. Cada invoção dos geometry shaders operará sobre uma primitiva com um numero fixo de vértices, por exemplo, três vértices no caso de triângulos e gera uma primitiva geométrica a partir dos dados passados. É nesse shader de que os vértices geram formas geométricas.
Após o processador de geometria existem processos de clipping e rasterização, que não são programáveis na versão 4.3 da especificação do OpenGL. No clipping primitivas na fronteira entre o volume de visualização e o espaço exterior a ele são divididas em várias primitivas. A eliminação de triângulos cuja orientaçaõ indique que não são visíveis na tela também ocorre nessa etapa.
A orientação do triângulo, determinada pelo programador, é determinada pela ordem de percurso dos vértices: sentido horário ou sentido anti-horário. O programador deve especificar qual é a ordem. O padrão é anti-horário.
Passado o clipping e a eliminação, só restam triangulos potencialmente visíveis. Eles são tranformados em fragmentos bidimensionais pelo rasterizador, que projeta os triângulos na matriz da tela. Cada fragmento corresponde a um pixel ou a uma amostra caso multisampling esteja ativo. O renderizador gera a posição na tela, a cobertura da amostra caso multisampling esteja ativo, e uma lista de dados arbitrários que porventura tenham sido determinados pelos shaders anteriores. O resultado é passado para o processador de fragmentos.
O processador de fragmentos é uma unidade programável que processa cada um dos fragmentos gerados pelo rasterizador. Seus programas são chamados de fragment shaders. Não é permitido acesso aos outros fragmentos nem modificar a posição na tela do fragmento. É no fragment shader que o cálculo da cor é feito: em programas simples ele simplesmente determina uma cor ou busca a cor em uma textura. Em programas complexos cálculos de incidência de luz, baseados na equação da renderização e usando dados definidos pelo usuário gerados nos shaders anteriores, são feitos. O resultado final será posto no frame buffer, onde ele será exibido na tela, ou em um buffer de textura, onde ele poderá ser usado como dado para uma outra execução, permitindo gerar efeitos de reflexão ou de cenas dentro de cenas.

Grafo de Cena
O grafo de cena é um modelo de alto nível encapsulando as informações geométricas, representando as estruturas na forma de objetos de alto nível como cilindros, volumes e outros, e gerenciando as relações entre esses objetos e outro necessários para a criação da cena, como luzes e câmeras.
Um universo virtual contém dois tipos de ramos: ramos de conteúdo e ramos de visão. O ramo de conteúdo contém formas, luzes e outros conteúdos enquanto o ramo de visão contém informações de visão. Tal divisão é flexível, com os ramos podendo ser unificados.
O ramo de conteúdo é organizado como uma coleção de nós que contém nós de agrupamento, de transformações e de formas. Um nó de agrupamento é uma estrutura que podem ter múltiplos fiçhos. Um nó de transformação é um conjunto de transformações geométricas que definem um novo sistema de coordenadas relativo ao pai, com essas transformações sendo aplicadas a todos os nós filhos de um nó de transformação. Um nó de formas contêm tanto os dados geométricos quanto as informações de aparência dos dados. Luzes e câmeras também são postos no ramo de conteúdo como um tipo peculiar de geometria, tendo posição, direção e outros parâmetros.
O ramo de visão, por sua vez, inclui a especificação do dispositivo de exibição e as projeções apropriadas para esse dispositivo. Ele também especifica a posição do usuário e sua orientação na cena. Sua intenção é permitir que a mesma cena possa ser exibida de maneiras diferentes em dispositivos diferentes, como monitores estéreos, não ficando atrelada a uma forma de exibição. Para simplificar a cena o ramo da visão e os dados de câmera do ramo de conteúdo podem ser associados, com a posição e orientação do usuário na cena sendo a posição e orientação da câmera na cena.
Um dos principais benefícios dos grafos de cena e um dos motivadores e guias para seu desenvolvimento inicial são transformações geométricas hierárquicas. Em transformações geométricas hierárquicas as transformações dos nós filhos são definidas não em relação ao sistema de coordenadas global mas em relação ao sistema de coordenadas dos nós pais: isso facilita a determinação das transformações por parte do usuário criando a cena.

## 2.5 O CASO DA TOMOGRAFIA
“Tomografias computadorizadas dão aos médicos meios mais acurados de enxergar dentro do corpo humano permitindo localização conveniente segura, conveniente e acurada de tumores, coágulos e outras condições que seriam dolorosas, perigosas ou impossíveis de serem localizadas com outros métodos” (SHEPP, L, A; KRUSKAL, J.B)
A tomografia computadorizada difere do raio-x tradicional por registrar as medidas em uma memória de computador ao invés de filme, tendo uma descrição numérica e discreta da densidade dos tecidos e por obter múltiplas imagens ao longo de um eixo, gerando as três dimensões necessárias para a imagem tridimensional.
Emite-se uma série de raios paralelos através do alvo e capta-se a atenuação de cada um deles. Após isso um segundo conjunto de raios paralelos é emitido deslocando-se alguns graus em relação ao primeiro conjunto porém continuando paralelo ao plano e obtêm-se o novo conjunto de atenuações. O processo é repetido até todas as direções do plano terem sido medidas. Feito isso, o emissor avança ao longo do eixo principal e repete-se o processo.
Tendo esses dados é possível através de operações matemáticas saber qual é a densidade de cada ponto do volume radiografado. O volume estará dividido em voxels, pequenos sólidos retangulares com um valor escalar que representa a densidade aproximada da região, organizados em uma matriz tridimensional. A qualidade da imagem depende da quantidade de voxels: quanto maior for a quantidade de voxels em um dado volume mais precisa é a aproximação. Os valores escalares em cada voxel são medidos na escala Hounsfield (HU), criada pelo criador do primeiro tomógrafo capaz de ser usado para medicina. Aparelhos calibrados para esse escala registram a água como tendo 0 HU, ossos como tendo a partir de 200 HU e ar tendo -1000 HU.
A visualização de imagens de tomógrafos é um caso particular de visualização científica: um sistema capta uma grande massa de dados, esses dados tem um sentido espacial intrínseco sendo densidades de regiões no espaço e o usuário dessa visualização, o médico, usa-a para extrair informação dos dados exibidos para ele. Como os dados da tomografia são matrizes tridimensionais de valores discretos eles podem ser considerados imagens e podem ser submetidos às varias técnicas de processamento de imagem, além de quaisquer processamento de sinal que tenha ocorrido durante a aquisição.
As tomografias em geral estão armazenadas no formato definido pelo padrão DICOM – Digital Imaging ando Communications in Medicine (ISO 12052). Esse padrão define os formatos para imagens médicas e a qualidade necessária para uso clínico, sendo implementado por praticamente todos os sistemas de imagens médicas como ultrassons, tomógrafos e aparelhos de ressonância magnética.
O objetivo do padrão DICOM é promover comunição de imagens digitais, independente do fabricante, facilitar o desenvolvimento de sistemas de arquivamento e comunição de imagens (PACS na sigla em inglês) que se comuniquem com outros sistemas de informações hospitalares e permitir a criação de bancos de dados de diagnósticos que possam ser acessados por uma vasta variedade de dispositivos distribuidos geograficamente.
Com o padrão DICOM garante-se que as informações de imagens médicas estejam padronizadas e sejam inteligíveis entre os vários dispositivos que podem produzi-las e consumi-las.

3 a itk e vtk como bibliotecas de visualização científica
## 3.1 INTRODUÇÃO
A ITK e VTK são bibliotecas desenvolvidas segundo os preceitos da programação orientada a objetos, visando, com o uso das metodologias de desenvolvimento, mitigar, gerenciar a complexidade dos sistemas de visualização. Elas foram desenvolvidas visando robustez, inteligibilidade, extensibilidade, modularidade e manutenabilidade, usando intensamente os preceitos da programação orientada a objetos para atender esses objetivos.
## 3.2 VTK
## 3.2.1 A ARQUITETURA DO SISTEMA
## 3.2.1.1 INTERFACE INTERPRETADA E O NÚCLEO COMPILADO.
A VTK consiste de dois subsistemas: uma biblioteca de classes escrita em c++ e uma camada de interface com linguagens interpretadas com python e java que manipulam as classes. Essa camada externa é opcional, podendo haver ligação direta entre os programas que usam a biblioteca de classes e a biblioteca de classes caso a linguagem tenha a capacidade de se ligar a bibliotecas compiladas, como é o caso do Delphi, C#, entre outras.
Essa divisão é vantajosa pois permite que sejam construídos algoritmos em uma linguagem eficiente em termos de cpu e memória e permite desenvolvimento rápido com ambientes de linguagens interpretadas que evitam o ciclo de compilação e linkagem. Segundo Schroeder, Martin e Lorensen as aplicações construídas em ambientes de linguagens interpretadas são construídas em um nível mais alto de abstração, com ciclos de desenvolvimento mais rápidos e com código-fonte mais simples que as aplicações construídas em ambientes compilados mas, ao mesmo tempo, sistemas compilados são absolutamente necessários para execução de alta velocidade e baixo consumo de memória.

## 3.2.1.2 O MODELO DE OBJETOS BAIXO-NÍVEL.
Quase todos os objetos da VTK derivam do objeto vtkObject e tem que ser instanciados usando as operações New e Delete do objeto e não podem ser alocados na pilha.
Por usar uma superclasse comum a todos e um método unificado de criação e destruição de objetos todos os objetos da VTK tem alguns comportamentos mínimos comuns como contagem de referências, informação de tipo de dado em tempo de execução e exibição de estado do objeto.
Com a contagem de referências os objetos guardam o número de ponteiros que se referem a ele. O gerenciamento dessa contagem pode ser manual, com o número de referências sendo incrementado ou decrementado manualmente através de métodos de vtkObject ou automático através de 'smart pointers'.
Quando um descendente de vtkObject é instanciado a contador de referências assume o valor igual a 1. Essa operação é feita no construtor do vtkObjectBase, classe que vtkObject extende. No destrutor de vtkObjectBase existe um alerta que pode ser gerado pelo programa durante a execução caso o destrutor de um objeto com pelo menos uma referência tenha sido invocado. Essa situação pode ocorrer quando a referência está sendo gerenciada manualmente através dos métodos de registro de referências.
A cada vez que uma referencia é deregistrada via vtkObjectBase::Unregister é avaliado por vtkObjectBase se o objeto tem zero referências. Se houver o objeto é destruído.
Com isso a gerência das referências e, portanto, de quando os objetos devem ser destruídos e a memória que eles alocaram ser liberada para outros usos é, em parte, responsabilidade da VTK e não do programador.
Os Smart Pointers manejam automáticamente a referência que possuem. Quando um Smart Pointer sai do escopo ele decrementa a contagem através de operações definidas em seu destrutor e a contagem é incrementada quando o Smart Pointer recebe a referência. Eles são implementados pela classe vtkSmartPointer.
O vtkSmartPointer incrementa o valor da referência ao objeto que ele referencia no seu construtor e a decrementa no destrutor. O vtkSmartPointer é um exemplo de classe que não herda de vtkObject. Ele não herda de classe alguma e portanto não está restrito pelas mesmas regras que o vtkObject. Em particular o vtkSmartPointer pode ser criado na pilha.
Quando um objeto é criado na pilha seu destrutor é invocado quando o escopo onde ele existe é destruído (por exemplo, quando a função onde ele foi criado retorna).
O contador de referencia é um objeto do tipo std::atomic, provido pela biblioteca padrão do C++. Objetos do tipo atômico são livres de condições de corrida, isto é, se um thread escrever nele enquanto outro thread lê o comportamento do objeto está bem definido. Com atômicos é possível escrever programas concorrentes sem usar locks explícitos, usando operações de hardware para evitar condições de corrida. Segundo Straustrup programação sem locks é para especialistas pois em adição ao entendimento da linguagem, um entendimento detalhado das arquiteturas específicas e um conhecimento especializado das implementações são necessários.
Outro recurso que é provido é a informação de tipos em tempo de execução. Na VTK essa informação é um texto com o nome da classe, uma operação para verificar se um objeto é de um tipo e uma operação de 'cast' segura em tempo de execução.
Informação de tipo em tempo de execução é importante pois no C++ o tipo real de um objeto pode ser diferente do tipo de ponteiro que o referencia e nem todos os compiladores de C++ suportam rtti (run time type identification – informação de tipo em tempo de execução). Além disso, mesmo em compiladores com suporte a esse recurso nem todos os programas são compilados com essa informação, dependendo da escolha do desenvolvedor. Com isso a VTK provê um sistema próprio, independente de configurações do compilador.
As três funcionalidades que a VTK provê independentemente da linguagem de programação C++ são saber qual é o tipo do objeto, testar se o objeto é de um dado tipo e fazer um downcast de um tipo mais geral para um tipo mais específico, emulando as funcionalidades de rtti do C++.
Por fim, temos o recurso de exibição do estado do objeto. Esse recurso lista as informações do objeto. Existem duas formas de obtenção dos dados: a função print(), que todo herdeiro de vtkObject possui e a ativação de informações de depuração.
Quando se usa a depuração para descobrir os estados internos do objeto a VTK informa, através da saída de depuração, cada mudança que ocorre nele é informada para o desenvolvedor através de uma infraestrutura disponível através de macros de preprocessador definidas pela VTK que devem ser usadas na construção da classe.
Por outro lado, a impressão dos estados internos do objeto depende do desenvolvedor ter sobreescrito o método responsável por imprimir as propriedades internas do objeto, tendo que ser feita manualmente, ao contrário das macros de depuração.
Deve ser notado que a ativação da flag de depuração, devido a complexidade da macro de saída da depuração, tem um custo considerável de desempenho para o sistema e deve ser lembrado também que não há relação entre a flag de depuração dos objetos da VTK e o sistema ter sido compilado com informações de depuração necessárias para a sua execução vinculada a um depurador.

## 3.2.1.3 O MODELO GRÁFICO
O modelo gráfico consiste das classes que são responsáveis por exibir os resultados da pipeline de visualização na tela para o usuário, baseada nos conceitos da computação gráfica. Na VTK existem sete objetos básicos usados para renderizar uma cena. Existem muitos outros objetos que auxiliam nos bastidores mas esses sete são os de uso mais comum. Eles são o vtkRenderWindow, vtkRenderer, vtkLight, vtkCamera, vtkActor, vtkProperty e vtkMapper.
A vtkRenderWindow provê a conexão entre o sistema de janelas e o sistema de renderização baseado em OpenGL de maneira genérica e independente de plataforma. Tal ligação entre o sistema de janelas e o OpenGL é necessária pois o OpenGL não é responsável pela janela por onde a imagem será exibida e o mecanismo de criação, ligação com o OpenGL e destruição das janelas varia de acordo com o sistema operacional. A independência de plataforma é obtida através da herança da classe base vtkRenderWindow, com as classes herdeiras implementando os comportamentos necessários para a ligação. Qual classe herdeira será escolhida depende da plataforma e tal escolha será transparente para o desenvolvedor. Também é possível o desenvolvedor optar por versões específicas caso ele precise, como no caso de fazer a saída da visualização ser em uma janela de um programa já existente.. Ela também é usada para gerencimento dos objetos responsáveis pela renderização e propriedades gráficas da saída, como antialiasing, imagens estéreo, quantidade de cores e buffers gráficos. No grafo de cena a vtkRenderWindow é parte do ramo de visão, tendo as partes das propriedades gráficas do dispositivo, como exibir a imagem, com a classe de câmera tendo a outra parte, a posição do usuário na cena.
A vtkRenderer mantêm uma coleção de objetos que constituem uma cena, como câmeras, luzes e os objetos sendo visualizados. Ela é responsável pela renderização da cena, encapsulando o OpenGL, e por prover métodos de tranformação de sistemas de coordenadas que ela conhece, como transformação do sistema de coordendas da tela para o sistema de coordenadas do mundo tridimensional. No grafo de cena a vtkRenderer é o nó superior do ramo de conteúdo, contendo o mundo.
Todo vtkRenderer tem que estar, obrigatoriamente, associado a uma instância de vtkRenderWindow para realizar a renderização e a área na qual será feita a renderização, a chamada viewport, tem que ser definida, tendo como valor padrão toda a tela do vtkRenderWindow. Isso é necessário pois é possível um renderer ter múltiplas viewports e uma renderWindow ter múltiplos renderers.
A vtkLight é responsável pela iluminação da cena, tendo várias propriedades de orientação e posicionamento. Também é possível ligar e desligar as luzes e modificar sua cor. Na VTK existem luzes posicionais, com ângulo, cone e atenuação e luzes infinitas, que projetam raios paralelos.
A vtkCamera representa a câmera da cena. Seus parâmetros mais importantes são posição, orientação, campo de visão e outros atributos da projeção e pela posição dos planos de corte usados pelo OpenGL no processo de remoção de geometria externa à cena sendo renderizada. A câmera é, em suma, a responsável por gerar a matriz de projeção que será usada pelo sistema gráfico e os planos de corte. Ela também é, normalmente, a posição do usuário na cena, sendo parte tanto do ramo de visão quanto do ramo de conteúdo do grafo de cena.
A vtkActor representa os objetos na cena, contendo sua posição, orientaçaõ e transformações no espaço, sua estrutura geométrica e suas propriedades de aparência. Os atores variam de acordo com o tipo de objeto que eles contêm, tendo atores especializados para dados gemétricos, volumétricos, para dados bidimensionais e para dados tridimensionais.
O vtkMapper define geometria e estabelece a relação entre a pipeline de visualização e a renderização. Mappers tem um ou mais entradas que são os pontos finais das pipelines de visualização. A combinação de mapper, properties e actor provê os dados para a visualização do resultado da pipeline: O actor provê as transformações lineares necessárias para o posicionamento no espaço, a property provê as informações de como deve ser a aparência do objeto, por exemplo, na visualização de um volume o property teria as relações entre os valores que o mapper possui e cores e opacidade. O mapper, por sua vez, é o ponto terminal da pipeline, tendo acesso aos dados processados necessários para a property e que serão posicionados no espaço segundo as informações do actor e suas representações geométricas, que podem ir de estruturas poligonais a cubos volumétricos.
A classe vtkProperty define as propriedades de aparência de um ator. Quais são essas propriedades variam de acordo com o que está sendo exibido pelo ator, com, por exemplo, polígonos, tendo propriedades diferentes de volumes, que por sua vez tem propriedades diferentes de imagens bidimensionais.
[BOTAR UMA IMAGEM MOSTRANDO GRÁFICAMENTE O QUE CADA COMPONENTE É NA TELA TIPO A DA PAG 58 DO THE VISUALIZATION TOOL]

## 3.2.1.4 O MODELO DE VISUALIZAÇÃO
O modelo da VTK é beseado no paradigma de fluxo de dados. Nele os módulos são conectados por uma rede e realizam operações sobre os dados a medida que os dados fluem pela rede. A execução pode ser em resposta a eventos ou em resposta a demandas.
No modelo existem dois tipos de objetos: os objetos de dados e os objetos de processo. Os objetos de processo são os módulos da rede e os objetos de dados, também conhecidos como datasets, são os dados que fluem pela rede, processados pela rede de módulos.
Existem três grandes categorias de obejtos de processo: fontes, filtros e mapeadores. Os objetos fontes começam a rede, os filtros realizam os processamentos a medida que os dados fluem pela rede e a rede termina nos mapeadores.
Os objetos fonte são carregadores de dados, interfaces entre a VTK e outras bibliotecas (como a ITK), e geradores de dados procedurais, como dados baseados em funções implícitas. Os filtros realizam os processamentos, recebendo um ou mais entradas e gerando uma ou mais saídas. Os mapeadores recebem uma ou mais entradas e não geram saída de dados e é através deles que o modelo de visualização se integra com o modelo gráfico ou com outros sistemas, uma vez que é possível que a pipeline termine no ponto de entrada de outro sistema, por exemplo o sistema de disco.
Quanto aos objetos de dados, eles representam informação e proveem métodos de acesso e criação dessas informações. Um detalhe importante é que manipulação direta da informação não é permitida, estando encapsulada pelos métodos. Com isso garante-se, segundo os preceitos da programação orientada a objetos, a integridade da informação. Somente os objetos de processos devem ter permissão para manipular as informações.
Existem características importantes dos dados de visualização: a natureza discreta dos dados, se ela regular ou irregular e suas dimensões.
Os dados são discretos devido a como eles são obtidos. Eles são obtidos e analizados por computadores digitais e são mensurados usando um número finitos de pontos mesmo no caso de dados originalmente contínuos devido ao 'sampling' dos dados contínuos em um modelo discreto. A principal consequência disso é que não se tem informações sobre as regiões entre os valores, necessitando de interpolação entre os valores para permitir a determinação de valores em pontos arbitrários.
Os dados podem ser regulares ou irregulares, também chamados de estruturados ou não estruturados. Dados regulares tem relações inerentes entre os pontos. Em dados regulares conhece-se a posição implicitamente permitindo poupar memória. Já no caso de dados irregulares, que não tem essas relações inerentes, isso não é possível: as relações entre os pontos tem que ser explícitas. A vantagem dos dados irregulares é que eles podem ser representados de maneira mais densa em regiões onde a frequência é maior e de maneira menos densa onde ela é menor. Em suma, dados regulares são mais eficientes que os dados irregulares mas os dados irregulares dão mais liberdade.
Por fim as dimensões dos dados determinam quais métodos de visualização determinam quais métodos de visualização são mais apropriados para os dados e influenciam diretamente no tamanho do dado na memória.
Os objetos de dados diferem uns dos outros de acordo com suas representações internas porque a representação interna impacta consideravelmente os métodos de acesso aos dados, a eficiência de armazenamento e o desempenho computacional dos objetos de processo. Na VTK existem cinco grandes tipos: dados poligonais, pontos estruturados, grade estruturada, grade não estruturada e pontos não estruturados.
Objetos de dados com organização e atributos de dados associados a essa organização são chamados de conjuntos de dados (datasets). A estrutura de um dataset tem duas partes: topologia e geometria. Topologia é o conjunto de propriedades invariates sobre certas transformações geométricas [Weiler86]. Tais transformações são a rotação, a translação e a escala não-uniforme. Geometria, por sua vez, é a instanciação da topologia, a especificação de sua posição no espaço. Por exemplo, em uma imagem, a posição de cada pixel na imagem é uma informação topológica enquanto onde cada pixel está no espaço, com suas rotações e translações, é informação geométrica.
Os dados na VTK são descritos na forma de células e pontos. A célula especifica a topologia enquanto os pontos especificam a geometria. Os vários tipos de dados da VTK são devido a seus vários tipos de células.
TABELA COM AS IMAGENS DOS VÁRIOS TIPOS DE CELULAS

A PIPELINE DE VISUALIZAÇÃO
 O processo de visualização da VTK é realizado pelos filtros: os filtros recebem dados, transformam-os através de operações sobre ele e geram dados de saída. Alguns . Os filtros podem ser divididos em trÊs categorias: fontes, filtros e mapeadores. As fontes geram dados para a pipeline da vtk, como leitores de arquivos, funções implícitas, interpretadores de estruturas de dados vindas de outros sistemas e geram dados para a pipeline da vtk. Os mapeadores, por sua vez, recebem dados e os mapeiam para representações geométricas usadas para a representação dos objetos no sistema gráfico da VTK.
A VTK define uma estrutura básica para os filtros que é flexível, com eles podendo receber e gerar dados de vários tipos, podendo ter múltiplas entradas e múltiplas saídas de dados. Ela também permite paralelização, dividindo o processamento entre várias CPUs de maneira automática.

A estrutura da pipeline
Objetos de Dados
Os objeto de dados representam informações, provendo métodos para criar, acessar, modificar e eliminar essas informações. Os objetos diferem uns dos outros de acordo com suas representações internas. A manipulação dos objetos de dados é responsabilidade dos algoritmos.

Algoritmos & executivos
Os filtros são divididos internamente em duas estruturas: os executivos e os algoritmos. Os executivos são responsáveis pela execução da pipeline, tratando a propagação de requisição ao longo da cadeia, garantindo que os filtros tenham os dados de entrada necessários para a execução e gerenciando a execução em paralelo.	Os executivos padrão da VTK realizam execução sob demanda, com versões mais especializadas lidando com paralelismo e com distribuição de processamento entre máquinas ligadas através da rede
Quando se pede a atualização de um filtro através do método Update() o executivo dele propaga a requisição de atualizaçaõ de dados para todos os filtros que servem de entrada de dados para ele até chegar aos filtros de fonte de dados. Quando um executivo constata que ele não tem outros filtro para invocar ou que os dados dos filtros que servem de entrada para ele estão todos atualizados ele invoca o algoritmo.
O processamento do algoritmo de um filtro só é feito se os parâmetros do filtro mudaram, se os filtros de entrada estão sinalizando que houve mudança nos filtros que servem de fonte de dados ou se o filtro não conservou como cache os dados após a execução devido a flag ReleaseDataFlag.
Um algoritmo, por sua vez, tem a responsabilidade de alocar o resultado de saída e realizar a operação sobre os dados de entrada, guardando os valores no objeto de dados de saída. Algoritmos podem ser sequenciais ou paralelos, com o paralelismo sendo responsabilidade do executivo: o algoritmo é responsável por implementar os métodos de execução da operação e por sinalizar quando houver mudança de estado para que os executivos saibam que tem que recalculá-lo.

Memória
Os algoritmos são proibidos pelas regras da VTK, de modificar os dados de entrada, sendo obrigados a gerar seus próprios dados de saída. O motivo dessa restrição é porque outros filtros podem estar consumindo os mesmos dados de entrada que o filtro está consumindo e, nesse caso, modificar os dados de entrada, combinado com execução paralela dos filtros, poderia corromper os dados. Porém essa regra tem como custo um consumo crescente de memória, com multiplicações dos dados nela. Há meios de mitigar esse aumento de memória instruindo a VTK a liberar os dados do algoritmo após seu consumo através da flag ReleaseDataFlag. Ela indica que os dados de um algoritmo não devem ser mantidos na memória após o consumo. O custo dessa opção é que se os parâmetros do filtro mudar ele terá que ser re-executado, ou seja, está trocando velocidade de execução por redução de espaço na memória.
Outra forma de mitigar a multiplicaçaõ de memória é caso o algoritmo não modifique os dados, caso a saída seja igual à entrada, a saída deve referenciar a entrada, evitando uma multiplicação desnecessária.
Deve ser notado que esses comportamentos da VTK estão implementados na infraestrutura, nas classes que implementam a pipeline e os comportamentos dos algoritmos: quando o desenvolvedor implementa seu próprio filtro muitos desses comportamentos já ocorreram, gerenciados pelas classes ancestrais.
## 3.2.1.4 UM EXEMPLO-VISUALIZANDO OSSOS
Os exemplos a seguir mostram o sistema gráfico da vtk em ação. O primeiro sistema carrega uma tomografia, gera geometria a partir de uma região e a exibe na tela. O segundo exemplo é de visualizaçaõ de dados.
Carga da Tomografia
O programa carrega a tomografia do disco, a processa e a exibe na tela. Para a carga é necessário montar uma pipeline de visualização que vai do filtro fonte ao filtro mapeador. O filtro mapeador por sua vez, junto com propriedades gráficas como cor e opacidade é usado por um ator que o posiciona na cena. A luzes e as câmeras são as luzes padrão da vtk.
#include <vtkSmartPointer.h>
#include <vtkDICOMImageReader.h>
#include <vtkMarchingCubes.h>
#include <vtkPolyDataNormals.h>
#include <vtkStripper.h>
#include <vtkPolyDataMapper.h>
#include <vtkProperty.h>
#include <vtkActor.h>
#include <vtkRenderer.h>
#include <vtkRenderWindow.h>
#include <vtkRenderWindowInteractor.h>
#include <vtkCamera.h>
int main(int argc, char** argv){
//A fonte
vtkSmartPointer<vtkDICOMImageReader> leitor = vtkSmartPointer<vtkDICOMImageReader>::New();
leitor->SetDirectoryName(argv[1]);
//gera uma forma geométrica a partir da imagem
vtkSmartPointer<vtkMarchingCubes> ossos = vtkSmartPointer<vtkMarchingCubes>::New();
ossos->SetInputConnection(leitor->GetOutputPort());
ossos->SetValue(0, 800);

//calcula as normais da geometria gerada
vtkSmartPointer<vtkPolyDataNormals> normais = vtkSmartPointer<vtkPolyDataNormals>::New();
normais->SetInputConnection(ossos->GetOutputPort());
//transforma em triângulos
vtkSmartPointer<vtkStripper> triangulador = vtkSmartPointer<vtkStripper>::New();
triangulador->SetInputConnection(normais->GetOutputPort());
//mapeador
vtkSmartPointer<vtkPolyDataMapper> mapper = vtkSmartPointer<vtkPolyDataMapper>::New();
mapper->SetInputConnection(triangulador->GetOutputPort());
mapper->ScalarVisibilityOff();
mapper->Update();//o mapeador ativa a execução da pipeline
//propriedades do objeto na tela - cor, textura
vtkSmartPointer<vtkProperty> propriedades = vtkSmartPointer<vtkProperty>::New();
propriedades->SetColor(1,1,1);
propriedades->SetInterpolationToGouraud();
//o ator que junta o mapeador às propriedades e o representa no espaço
vtkSmartPointer<vtkActor> atorOsso = vtkSmartPointer<vtkActor>::New();
atorOsso->SetMapper(mapper);
atorOsso->SetProperty(propriedades);
//renderizador - gerencia a parte de baixo nível dos gráficos
vtkSmartPointer<vtkRenderer> ren1 = vtkSmartPointer<vtkRenderer>::New();
//ligação com o sistema de janelas do sist. operacional
vtkSmartPointer<vtkRenderWindow> renWin = vtkSmartPointer<vtkRenderWindow>::New();
renWin->AddRenderer(ren1);
//controle de interação do usuário com a cena
vtkSmartPointer<vtkRenderWindowInteractor> iren = vtkSmartPointer<vtkRenderWindowInteractor>::New();
iren->SetRenderWindow(renWin);
//coloca o ator no mundo
ren1->AddActor(atorOsso);
renWin->SetSize(800, 600);
ren1->ResetCamera();
ren1->GetActiveCamera()->Zoom(1.5);
renWin->Render();
iren->Start();

return 0;
}
O resultado é uma imagem mostrando as partes mais densas dos ossos como objetos geométricos para o usuário:

## 3.3 ITK
Conceitos fundamentais:
Programação Genérica
Programação genérica é um método de organização de bibliotecas que consiste em componentes genéricos ou reusáveis. O objetivo é desenvolvimento de software capaz de ser encaixado em um sistema maior de maneira eficiente, adaptável.
As ideias essenciais da programação genérica são containers para armazenar dados, iteratores para percorrer esses dados e algoritmos genéricos que usam os containers e iteratores para desenvolvimento de algoritmos fundamentais como ordenação.No caso da itk como ela foi desenvolvida usando a linguagem de programação C++ usa-se o mecanismo de template e STL (standard template library) da linguagem C++.
A itk usa tecnicas de programação genérica. Com isso é possível suportar uma variedade ilimitada de tipos de dados bastando definir os tipos apropriados de templates e por usar as mecânicas do C++ o tipos de dados são resolvidos em tempo de compilação permitindo otimizações feitas por compiladores modernos buscando desempenho máximo.
Programação genérica tem como desvantagem um tempo maior de compilação devido a necessidade de geração de código de tipo específico a partir do código genérico e mensagens de erro e percurso no código mais complexos durante a depuração.
A abordagem da itk e da vtk é distinta: na vtk é preciso criar classes específicas para lidar com dados específicos e, embora a estrutura da pipeline da vtk suporte a passagem de dados genéricos os algoritmos não suportam, sendo escritos para tipos de dados específicos, por exemplo, um algoritmo para manipular estruturas poligonais não suportará dados volumétricos.

Fábrica de Objetos
A maioria das classes da biblioteca tem seus objetos instanciados por um mecanismo de fábrica de objetos. Nesse mecanismo instâncias são criadas através de um método específico, ao invés do operador new do C++, com os construtores e destrutores sendo protegidos ou privados, proibindo instanciação na pilha. Esse compotamento é provido pela classe itk::LightObject, da qual a maioria das classes da itk deriva.
Outra capacidade que as fábricas de objetos da itk proveem é escolha dinâmica de qual classe será usada para de acordo com parâmetros do ambiente ou configuraçaõ do computador, através da substituição de filtros da itk por filtros customizados que implementem as mesmas interfaces que os filtro sendo substituído. Isso é feito através da geração de bibliotecas compartilhadas que serão armazenadas em um diretório. Na instanciação a fábrica localizará a biblioteca, determinar se ela pode ou não criar ser usada para criar objetos de um determinado nome e se puder, criar. Caso não possa, usa-se o construtor padrão.
Tanto a vtk quanto a itk tem fábricas de objetos parecidas, com os construtores e detrutores sendo protegidos, criação na pilha sendo proibida e instanciamento através de um método estático de fabricação de objetos.

Gerenciamento de Memória
A itk gerencia a vida dos objetos através de contagem de referência, mantendo quantas referências a um objeto existem. Quando a quantidade de referências chega a zero o destrutor do objeto é invocado e ele é destruído. Contagem por referência foi preferida a coleta de lixo (garbage collection) pois na coleta de lixo o momento em que o objeto sem uso será coletado, em que a memória será liberada para outros usos, é variável, algo que devido os requisitos da itk de trabalhar com objetos gigantescos como volumes de dados tridimensionais na ordem de gigabytes, é inaceitável. Contagem de referência, por sua vez, deleta memória imediatamente.
A contagem de referência é implementada através dos métodos Register() / Delete(), que todas as classes descendentes de itk::LightObject possuem. O Register incrementa a contagem de referências enquanto o Delete a reduz.
Esse protocolo é simplificado pelos SmartPointers. SmartPointers implementam as operações de dereferência e acesso indireto como se fossem ponteiros de memória regulares para os objetos que eles contêm e gerenciam o ciclo de vida do objeto contido, invocando o Register() quando recebem-o e, quando o SmartPointer é destruído, Delete() do objeto. Ao contrário da maioria dos objetos da itk os SmartPointers podem ser criados na pilha.
A vtk e a itk abordam o problema do gerenciamento de memória de maneira similar: contagem de referência e smart pointers que podem existir na pilha para simplificar o protocolo de gerenciamento de memória, tornando-o intuitivo.

Tratamento de erro
A itk usa o mecanismo de exceção provido pela linguagem C++, lançando exceções descendetes do tipo itk::ExceptionObject, então as exceções lançadas pela itk podem ser capturadas fazendo captura por objetos desse tipo que sejam lançados.
Foi criada um tipo de dado próprio para carregar as exceções da itk porque na linguagem C++ exceções podem ser de qualquer tipo de dado e o tipo de dado de exceção e a classe de exceção da biblioteca padrão do C++, std::exception foi desenvolvida para as necessidades da biblioteca padrão.
Deve-se notar que na prática muitos problemas que seriam exceções em linguagens como Java e C# não são capturáveis como exceção no C++, em particular os erros de violação de acesso e estouro de pilha, que ocorrem como interrupções tratadas pelo sistema operacional sem passar pelo tratamento de erro do programa por blocos try-catch, dependendo de criação de métodos para tratar os sinais de erro enviados pelo sistema operacional.
Na questão de tratamento de erros a itk e a vtk divergem: a vtk não tem tratamento de exceção nem classes particulares para carregar as exceções enquanto a itk tem uma estrutura de tratamento de exceções.

Pipeline da ITK
A pipeline da itk funciona de maneira parecida com a pipeline da vtk. Seus filtros podem ser divididos em fontes, filtros e mapeadores, podem receber e gerar dados de tipos diferentes e suporta paralelismo.
Assim como a VTK, a execução da pipeline da ITK é sob demanda – O último filtro de uma sequência de filtros envia a requisição de atualização para o filtro anterior a ele, até chegar ao primeiro filtro. Uma vez no primeiro filtro a execução começa, com o resultado do filtro i-1 sendo fornecido como entrada para o filtro i, até chegar ao último filtro, que terá os resultados finais.
O método responsável pela geração dos dados só é invocado se o filtro tiver tido seus parâmetros, como as propriedades particulares do filtro ou seus filtros de entrada tiverem sido modificados. Outra forma de garantir que os métodos responsáveis pela execução sejam invocados é através da invocação do método Modified() que todo filtro possui. Esse método serve para sinaliza que o filtro deve ser recalculado na próxima execução da pipeline.
A classe base de todos os objetos de processo é a ProcessObject. É ela que define o comportamento e a interface de uma rede de objetos de processo, dos objetos fontes de dados, dos filtros e dos mapeadores.
Na ITK, ao contrário da VTK, é possível escolher se a saída do filtro será um novo objeto alocado na memória com os resultados ou o próprio objeto de entrada modificado pela execução do filtro. A maioria dos filtros de imagem da ITK herdam de InPlaceImageFilter, que, como todos os filtros, herda de ProcessObject. Através de InPlaceImageFilter é possível controlar o comportamento de alocação de memória.
BOTAR UMA IMAGEM DA PIPELINE DA ITK

## 3.4 ITK, VTK E AS TRÊS ETAPAS DO PROCESSO DE VISUALIZAÇÃO
O desenvolvimento de softwares complexos é facilitado pela combinação de bibliotecas desenvolvidas para propósitos específicos. Com isso evita-se retrabalho e aumenta-se a robustez do software ao usar componentes já testados pela comunidade.
O uso de bibliotecas demanda o desenvolvimento de interfaces entre elas. Nem sempre suas estruturas de dados e mecanismos serão compatíveis. No caso particular da itk e da vtk os objetos de dados e as estruturas das pipelines embora similares não são diretamente compatíveis: não é possível passar um filtro da itk para um filtro da vtk ou o contrário sem o desenvolvimento de interfaces.
A vtk é usada para visualização: transformar as informações geradas pelo sistema em estruturas gráficas e, por sua vez, essas estruturas gráficas em imagens para o usuário. Usando-a poupa-se o trabalho de ter que desenvolver mecanismos de renderização e mapeamento dos dados, além dela gerenciar a interface humano-computador, com controle de eventos. A itk, por sua vez, é uma biblioteca de processamento e manipulação de imagens, provendo um vasto conjunto de algoritmos para tal tarefa, mas não sendo capaz de exibi-los para o usuário. Ambas as bibliotecas tem interseções: a vtk provê vários algoritmos de manipulação e processamento de imagens mas o conjunto da itk é maior.
Ambas as bibliotecas tem filtros para recebimento de dados vindos de outros sistemas. Tais filtros esperam como entrada um ponteiro de memória e os dados que descrevem a topologia da imagem e geram uma estrutura de dados de imagem a partir disso. Então para passar entre as bibliotecas basta obter o ponteiro para os dados na memória e as informações sobre a imagem.
O código abaixo exemplifica uma função que faz essa passagem do contexto da vtk para o contexto da itk. Ele recebe um algoritmo de imagem da vtk como parâmetro, aciona a pipeline dele para garantir que a imagem esteja gerada e passa os dados da imagem para um filtro da itk. O resultado é um filtro que fornece uma imagem do tipo que a itk entende.
typedef itk::Image<short, 3> Image;
typedef itk::ImageSource<Image> TImageSource;

TImageSource::Pointer ImportToItk(vtkSmartPointer<vtkImageAlgorithm> a){
a->Update();
vtkSmartPointer<vtkImageData> img = a->GetOutput();
itk::SmartPointer<ImageImport> importer = ImageImport::New();
double spacing[3];
img->GetSpacing(spacing);
int extent[6];
img->GetExtent(extent);
double origin[3];
img->GetOrigin(origin);
ImageImport::SizeType Size;
Size[0] = extent[1]+1;
Size[1] = extent[3]+1;
Size[2] = extent[5]+1;
ImageImport::IndexType start;
start.Fill( 0 );
ImageImport::RegionType region;
region.SetIndex( start );
region.SetSize( Size );
importer->SetRegion( region );
importer->SetOrigin(origin);
importer->SetSpacing(spacing);
int numberOfPixels = Size[0] * Size[1] * Size[2];
short* ponteiro = static_cast<short*>(img->GetScalarPointer());
importer->SetImportPointer(ponteiro,numberOfPixels, true);
importer->Update();
a->Delete();
return importer;
}
É necessário fazer um codigo que faça o processo inverso, indo de uma imagem da itk para uma imagem da vtk. A vtk também possui um filtro que recebe uma estrutura de memória e propriedades da imagem e gera uma imagem que a vtk entende.
template<typename T> vtkSmartPointer<vtkImageImport> CreateVtkImage(TImageSource::Pointer g){
//g->ReleaseDataFlagOn();
g->Update();
itk::SmartPointer<Image> img = g->GetOutput();
vtkSmartPointer<vtkImageImport> importer = vtkSmartPointer<vtkImageImport>::New();
Image::SpacingType spacing = img->GetSpacing();
importer->SetDataSpacing(spacing[0], spacing[1], spacing[2]);
Image::SizeType Size = img->GetLargestPossibleRegion().GetSize();
importer->SetDataExtent(0, Size[0]-1, 0, Size[1]-1, 0, Size[2]-1);
importer->SetWholeExtent(0, Size[0]-1, 0, Size[1]-1, 0, Size[2]-1);
importer->SetDataOrigin(img->GetOrigin()[0], img->GetOrigin()[1], img->GetOrigin()[2]);
if(std::is_same<T, double>::value){
importer->SetDataScalarTypeToDouble();
}else if(std::is_same<T, float>::value){
importer->SetDataScalarTypeToFloat();
}else if(std::is_same<T, int>::value){
importer->SetDataScalarTypeToInt();
}else if(std::is_same<T, short>::value){
importer->SetDataScalarTypeToShort();
}else if(std::is_same<T, unsigned char>::value){
importer->SetDataScalarTypeToUnsignedChar();
}else if(std::is_same<T, unsigned short>::value){
importer->SetDataScalarTypeToUnsignedShort();
}
importer->SetNumberOfScalarComponents(1);
T* ptr = img->GetBufferPointer();
importer->SetImportVoidPointer(ptr);
importer->Update();
return importer;
}
Um problema nessa passagem de dados é que a execução baseada em demanda das pipelines não é propagada entre as fronteiras, tornando o gerenciamento de quando e como atualizar manualmente os filtros uma responsabilidade do desenvedor. O exemplo completo encontra-se no anexo 01.

4 vISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE TOMOGRAFIAS – UM ESTUDO DE CASO
## O estudo de caso que demonstrará o uso das bibliotecas itk e vtk como ferramentas de visualização será um sistema de visualização de tomografias. O usuário carregará uma tomografia na forma de um conjunto de fatias bidimensionais no padrão DICOM e o sistema exibirá a tomografia reconstruída na tela para o usuário. O usuário poderá escolher, caso queira, qual será o ponto de origem da segmentação e remover manualmente regiões com uma ferramenta de recorte.
## Devido a quantidade de fatias de uma tomografia gerenciamento de memória e de desempenho é importante: devido às características da pipeline da VTK e da ITK o consumo de memória por filtro pode ser muito alto, com cada filtro potencialmente mantendo uma cópia do dado. Além disso o custo de processamento das várias operações é diretamente proporcional à quantidade de voxels da tomografia.
## 4.1 POR QUE COMBINAR A ITK E VTK
## As necessidades do sistema não são plenamente atentidas nem pela vtk, uma vez que ele necessita de segmentação para dividir a imagem em regiões e economia de memória que os filtro InPlace da ITK proveem, nem pela itk, uma vez que ele necessita de um sistema de computação gráfica voltado para a visualização científica. Com isso é necessário para o sistema combinar as duas bibliotecas.
## 4.2 COMO COMBINAR AS BIBLIOTECAS
Ao longo de toda a pipeline se trabalhará com imagens. Os arquivos são conjuntos de imagens bidimensionais que descrevem uma imagem tridimensional, os filtros são operações aplicadas sobre imagens e o resultado das operações será exibido como uma imagem tridimensional na tela através da renderização volumétrica. Porém a representação das imagens na ITK e na VTK não são compatíveis: a ITK não entende imagens da VTK e vice-versa. Por isso são necessários objetos que façam a interface entre os dois contextos, que controlem a passagem entre as bibliotecas. É necessário também minimizar o consumo de memória e, devido o vasto tamanho dos dados, acelerar ao máximo o processamento de dados.
Tanto na ITK quanto na VTK as imagens são representadas como vastos vetores contínuos. Os objetos de importação existentes em ambas as bibliotecas sabem como interpretar esse vetor e criar uma imagem do tipo apropriado. Esses objetos são o vtkImageImport na VTK e o itk::ImportImageFilter na ITK. Ambos usam o vetor de valores diretamente, não criando cópias.
DESENHAR COMO FICA A MEMÓRIA
Outro problema é que a execução da pipeline da VTK e ITK são incompatíveis: a pipeline da VTK não entende as requisições da pipeline da ITK e vice-versa. Esse problema é parcialmente mitigado pelos filtros na ITK compartilharem o mesmo vetor de dados e pela pipeline da VTK ser curta: somente o importador e o mapeador. Com isso, sempre que houver uma mudança em algum parâmetro de algum filtro da ITK requisita-se, manualmente, a execução da parte da pipeline que diz respeito à VTK após a execução da parte da ITK.
## 4.3 A PIPELINE DE VISUALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS
A fonte de dados será, como dito anteriormente, uma imagem tridimensional, no formato especificado pelo padrão DICOM. Ela será carregada e seu conteúdo armazenado na memória como um vetor de valores. Esses valores são os valores de densidade amostrados pelo sistema de tomografia e serão usado nos processos de segmentação e de mapeamento.
O vetor será fornecido para uma série de filtros: o primeiro filtro gera uma imagem do tipo compatível com a ITK. O segundo filtro aplica suavização na imagem para remoção de ruído. O terceiro filtro aplica uma máscara sobre a imagem, sendo usado pela remoção de região e pelo segmentador. Por fim, a imagem da ITK é convertida para uma imagem da VTK que é fornecida para os vários mapeadores.
DIAGRAMA DA PIPELINE
## 4.4 MANIPULAÇÃO DE IMAGENS
## 4.4.1 REMOÇÃO DE REGIÃO
Na remoção de região o usuário informará um contorno e esse contorno será usado como base para determinar qual região será removida. O contorno passará por uma extrusão, gerando um sólido. A direção da extrusão será a direção que o usuário está olhando a cena, determinada pela orientação da câmera. Esse sólido determina quais pontos devem ser mantidos e quais devem ser removidos.
    Remoção de região
- Remoção de regiões
- Remoção de órgãos
## 4.5 CONSUMO DE MEMÓRIA E PROCESSAMENTO
- Consumo ao longo das etapas da execução da pipeline
- Execução usando os múltiplos núcleos.
- Uso da placa de vídeo.
- Como escala com o tamanho da tomografia
## 4.6 CONTROLE DE QUALIDADE
- Os vários tipos de renderização volumétrica
- Tessalation, meshsmooth, antialiasing
- Troca entre qualidade e responsividade
5 CONclusões
Resultados
Mostrar o programa em funcionamento.

Limitações de memória
Cálculo do consumo de memória das pipelines de renderização. Mostrar a duplicação.
Os filtros geram cópias temporárias ou permanentes dos dados e isso não pode ser evitado devido à estrutura da VTK e da ITK. Como mitigar esse problema? -ReleaseDataFlag—fork do código.

Limitações de velocidade
O custo dos algoritmos depente diretamente da quantidade de dados.
Possível uso da GPU para cálculo do raycast e marching cubes.
Porque não é possível executar os algoritmos da vtk/itk na gpu: as limitações dos kernels de gpus, o problema da cópia de/para gpu – seria necessário refazer as bibliotecas para uso pleno das gpus. Alguns algoritmos muito custosos poderiam se beneficiar mas não todo o toolkit

REFERÊNCIAS

MCCORMICK, B, DEFANTI, T, BROWN, M. Visualization: Expanding Scientific and Engineering Research Opportunities .In: Computer. vol. 22, no. 8, pp. 12–25, Aug., 1989

WEIGOLD W. Coronary Computed Tomography Angiography in the Emergency Department: The High Stakes Game of Low Risk Chest Pain. J Am Coll Cardiol. 2013;61(8):893-895.

ALTOBELLI DE, KIKINIS R, MULLIKEN JB, CLINE H, LORENSEN W, JOLESZ F. Computer-assisted three-dimensional planning in craniofacial surgery. In: Plastic & Reconstrutive Surgery Setembro 1992. Facial Engineering and Morphology Laboratory, Harvard School of Dental Medicine, Boston, MA

ALMEIDA, A. Tomografia computorizada cardíaca e radiação – o balanço do beneficio e do risco. Novembro 2010. Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa Portugal

YOO, T. Insight into Images: Principles and Practice for Segmentation, Registration, and Image Analysis. 1ª ed.: A K Peters/CRC Press, 2004.

HONG, L, MURAKI, S, KAUFMAN, A, BARTZ, D, HE. Virtual voyage: interactive navigation in the human colon. SIGGRAPH '97 1997. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co.

TAYLOR, C.A, DRANEY, M. T, KU,J, PARKER, D, STEELE, B, WANG, K, ZARINS, C, Predictive Medicine: Computational Techniques in Therapeutic Decision-Making, Computer Aided Surgery, vol. 4, pp. 231-247, 1999.

CHOOI, WK, MATTHEUS, S, BULL M, MORCOS S. Multislice computed tomography in staging lung cancer: the role of multiplanar image reconstruction Sociedade em Rede – J Comput Tomogr 2005

SCHROEDER, W. The Visualization Toolkit. 4a Edição . Estados Unidos Da América: Ed. Kitware, 2006.
KITWARE. VTK User's Guide, Kitware, Inc.; 11th edition (March 18, 2010)

SHEPP, L, A; KRUSKAL, J.B Computerized Tomography: the New Medical X-Ray technology

SCHROEDER, W; MARTIN, K; LORENSEN, W the design and implementation of an object oriented toolkit GE Corporate Research and Devlopment

PUTNAN,W, KNAPP, R. Input/Data Acquisition System Design for Human Computer Interfacing
em https://ccrma.stanford.edu/CCRMA/Courses/252/sensors/sensors.html (24/11/2914)

KAJIYA. J. The Rendering Equation California Institute of Technology 1986
[William M. HsuPRS '93 Proceedings of the 1993 symposium on Parallel rendering ]

Architectural Styles, Design Patterns, and Objects Robert T. Monroe Andrew Kompanek Ralph Melton David B. Garlan Carnegie Mellon University

[OpenGL Programming Guide, 7a ed]

[http://www.itk.org/Doxygen/html/classitk_1_1ImportImageFilter.html]

[http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkImageImport.html]

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn568100.aspx

[https://www.opengl.org/wiki/Rendering_Pipeline_Overview#Pipeline]

[The OpenGL shading language 4.3]

[Interpretive OpenGL for computer graphics]

Introduction to Digital Signal Processing and Filter Design SHENHOI, b ed.WILEY-INTERSCIENCE 2006

Digital Signal Processing Principles Algorithms and Applications PROAKIS, j, MANOLAKIS,d 3a Edição, Prentice-Hall International, Inc. 1996
[http://www.itk.org/Doxygen/html/classitk_1_1ImportImageFilter.html]
[http://www.vtk.org/doc/nightly/html/classvtkImageImport.html]
http://www.itk.org/
Anexo 01 – Um exemplo de ligação itk-vtk. Esse exemplo assume um ambiente de desenvolvimento preparado para o uso da itk e vtk e que o compilador é capaz de compilar C++11 devido o uso de std::is_same.
#include <iostream>
#include <string>
#include <vtkSmartPointer.h>
#include <vtkDICOMImageReader.h>
#include <vtkImageData.h>
#include <vtkImageImport.h>
#include <vtkImageStencil.h>
#include <vtkGPUVolumeRayCastMapper.h>
#include <vtkColorTransferFunction.h>
#include <vtkPiecewiseFunction.h>
#include <vtkVolumeProperty.h>
#include <itkImage.h>
#include <itkImportImageFilter.h>
#include <itkBinaryThresholdImageFilter.h>
#include <itkDiscreteGaussianImageFilter.h>
#include <vtkVolume.h>
#include <vtkRenderer.h>
#include <vtkRenderWindow.h>
#include <vtkRenderWindowInteractor.h>
#include <vtkCamera.h>
#include <itkProcessObject.h>
#include <itkImageSource.h>
#include <vtkFixedPointVolumeRayCastMapper.h>
#include <type_traits>
using namespace std;

//typedefs da itk
typedef itk::Image<short, 3> Image;
typedef itk::ImportImageFilter<short, 3> ImageImport;
typedef itk::BinaryThresholdImageFilter<Image, Image> BinaryThresholder;
typedef itk::DiscreteGaussianImageFilter<Image, Image> Gaussian;
typedef itk::ImageSource<Image> TImageSource;
//Cria um filtro que carrega uma série dicom. O requestData() não será invocado nele.
vtkSmartPointer<vtkImageAlgorithm> CreateReader(string dir);
//Passa a imagem da pipeline da vtk pra da itk. Invoca update
template<typename T> TImageSource::Pointer ImportToItk(vtkSmartPointer<vtkImageAlgorithm> a);
//Cria o thresholder
TImageSource::Pointer CreateThresholder(TImageSource::Pointer s);
//cria o gaussian
TImageSource::Pointer CreateGaussian(TImageSource::Pointer t);
//pega o conteúdo do gaussian e volta pro mundo da vtk
template<typename T> vtkSmartPointer<vtkImageImport> CreateVtkImage(TImageSource::Pointer g);
//mapper
vtkSmartPointer<vtkFixedPointVolumeRayCastMapper> CreateMapper(vtkSmartPointer<vtkImageAlgorithm> s);

int main(int argc, char**argv){

string dir = "C://arquivos dicom//IMPE - serie 01";
//cria o reader
vtkSmartPointer<vtkImageAlgorithm> reader = CreateReader(dir);
//passa o reader pra dentro da itk
TImageSource::Pointer itkInput = ImportToItk<short>(reader);
//aplica o thresholder
TImageSource::Pointer thresh = CreateThresholder(itkInput);
//aplica o gaussian
TImageSource::Pointer gaussian = CreateGaussian(thresh);
//volta pra vtk
vtkSmartPointer<vtkImageImport> toVtk = CreateVtkImage<short>(gaussian);

vtkSmartPointer<vtkFixedPointVolumeRayCastMapper> mapper = CreateMapper(toVtk);

vtkSmartPointer<vtkPiecewiseFunction> ScalarOpacity = vtkSmartPointer<vtkPiecewiseFunction>::New();
ScalarOpacity->AddSegment(0,0, 356,1);
vtkSmartPointer<vtkColorTransferFunction> ScalarColor = vtkSmartPointer<vtkColorTransferFunction>::New();
ScalarColor->AddRGBSegment(0,0,0,0, 356,1,1,1);
vtkSmartPointer<vtkVolumeProperty> VolumeProperties = vtkSmartPointer<vtkVolumeProperty>::New();
VolumeProperties->SetScalarOpacity(ScalarOpacity);
VolumeProperties->SetColor(ScalarColor);
VolumeProperties->ShadeOn();
VolumeProperties->SetInterpolationTypeToLinear();
vtkSmartPointer<vtkVolume> VolumeActor = vtkSmartPointer<vtkVolume>::New();
VolumeActor->SetMapper(mapper);
VolumeActor->SetProperty(VolumeProperties);

vtkSmartPointer<vtkRenderer> ren1 = vtkSmartPointer<vtkRenderer>::New();
vtkSmartPointer<vtkRenderWindow> renWin = vtkSmartPointer<vtkRenderWindow>::New();
renWin->AddRenderer(ren1);
vtkSmartPointer<vtkRenderWindowInteractor> iren = vtkSmartPointer<vtkRenderWindowInteractor>::New();
iren->SetRenderWindow(renWin);
ren1->AddActor(VolumeActor);
renWin->SetSize(800, 600);
ren1->ResetCamera();
ren1->GetActiveCamera()->Zoom(1.5);
renWin->Render();
iren->Start();

return EXIT_SUCCESS;
}

//--------------------------------------------------------------------------------------------------
vtkSmartPointer<vtkImageAlgorithm> CreateReader(string dir){
vtkSmartPointer<vtkDICOMImageReader> reader = vtkSmartPointer<vtkDICOMImageReader>::New();
reader->SetDirectoryName(dir.c_str());
reader->Update();
return reader;
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------
template<typename T> TImageSource::Pointer ImportToItk(vtkSmartPointer<vtkImageAlgorithm> a){
vtkSmartPointer<vtkImageData> img = a->GetOutput();
itk::SmartPointer<ImageImport> importer = ImageImport::New();
double spacing[3];
img->GetSpacing(spacing);
int extent[6];
img->GetExtent(extent);
double origin[3];
img->GetOrigin(origin);
ImageImport::SizeType Size;
Size[0] = extent[1]+1;
Size[1] = extent[3]+1;
Size[2] = extent[5]+1;
ImageImport::IndexType start;
start.Fill( 0 );
ImageImport::RegionType region;
region.SetIndex( start );
region.SetSize( Size );
importer->SetRegion( region );
importer->SetOrigin(origin);
importer->SetSpacing(spacing);
int numberOfPixels = Size[0] * Size[1] * Size[2];
T* ponteiro = static_cast<T*>(img->GetScalarPointer());
importer->SetImportPointer(ponteiro,numberOfPixels, true);
importer->Update();
return importer;
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------
TImageSource::Pointer CreateThresholder(TImageSource::Pointer s){
BinaryThresholder::Pointer t = BinaryThresholder::New();
t->SetInput(s->GetOutput());
t->SetLowerThreshold(200);
t->SetUpperThreshold(300);
t->SetOutsideValue(-2500);
t->SetInsideValue(1000);
t->Update();
return t;
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------
TImageSource::Pointer CreateGaussian(TImageSource::Pointer t){
Gaussian::Pointer gaussian = Gaussian::New();
gaussian->SetInput(t->GetOutput());
gaussian->SetMaximumKernelWidth(64);
gaussian->Update();
return gaussian;
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------
template<typename T> vtkSmartPointer<vtkImageImport> CreateVtkImage(TImageSource::Pointer g){
//g->ReleaseDataFlagOn();
g->Update();
itk::SmartPointer<Image> img = g->GetOutput();
vtkSmartPointer<vtkImageImport> importer = vtkSmartPointer<vtkImageImport>::New();
Image::SpacingType spacing = img->GetSpacing();
importer->SetDataSpacing(spacing[0], spacing[1], spacing[2]);
Image::SizeType Size = img->GetLargestPossibleRegion().GetSize();
importer->SetDataExtent(0, Size[0]-1, 0, Size[1]-1, 0, Size[2]-1);
importer->SetWholeExtent(0, Size[0]-1, 0, Size[1]-1, 0, Size[2]-1);
importer->SetDataOrigin(img->GetOrigin()[0], img->GetOrigin()[1], img->GetOrigin()[2]);
if(std::is_same<T, double>::value){
importer->SetDataScalarTypeToDouble();
}else if(std::is_same<T, float>::value){
importer->SetDataScalarTypeToFloat();
}else if(std::is_same<T, int>::value){
importer->SetDataScalarTypeToInt();
}else if(std::is_same<T, short>::value){
importer->SetDataScalarTypeToShort();
}else if(std::is_same<T, unsigned char>::value){
importer->SetDataScalarTypeToUnsignedChar();
}else if(std::is_same<T, unsigned short>::value){
importer->SetDataScalarTypeToUnsignedShort();
}
importer->SetNumberOfScalarComponents(1);
T* ptr = img->GetBufferPointer();
importer->SetImportVoidPointer(ptr);
importer->Update();
return importer;
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------
vtkSmartPointer<vtkFixedPointVolumeRayCastMapper> CreateMapper(vtkSmartPointer<vtkImageAlgorithm> s){
vtkSmartPointer<vtkFixedPointVolumeRayCastMapper> Mapper = vtkSmartPointer<vtkFixedPointVolumeRayCastMapper>::New();
Mapper->SetInputConnection(s->GetOutputPort());
Mapper->SetMaximumImageSampleDistance(1.0);
Mapper->SetMinimumImageSampleDistance(0.5);
return Mapper;
}
O consumo de recursos desse programa, medido pelo Process Explorer do Windows.
O resultado da execução:
]